Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №210»

**Информация о предписаниях надзорных органов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надзорные органы | Предписание (№, дата) | Что надо выполнить и в каких объемах | Сроки выполнения | Примечание о выполнении предписаний |
| ОНД | №112/1/56 от 22.08.2014 | на объекте функциональной пожарной опасности не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала | 01.07.2015 |  |
| Роспотребнадзор | №1522 от 05.08.2013 | восстановить внутреннюю отделку бассейна с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 | 20.07.2014 |  |

заведующая Н.З. Медведева